物业服务询价内容要求及报价

- 服务项目

（一）日常保洁。

（二）设施设备维修。（不含采暖设施维修、高低压配电运行养护、上水系统消毒及下水管网清疏）

二、服务内容

（一）75号办公区保洁、绿化：75号院小高层办公楼地上11层8541.42平方米（其中地下室约790平方米）、12层餐厅300平方米（不含操作间面积）。75号院占地面积2642.67平方米。

（二）104号院保洁、绿化及保安：公共区域占地面积7092.91平方米。

（三）家属区内的办公区域保洁、绿化：75号家属区内的办公区域保洁：仪器设备库房及周转房751.29平方米（其中老干部活动室约300平方米）、在高层住宅楼地下室仪器设备库房约295平方米、土工实验室107.7平方米。

三、服务质量标准

（一）办公楼日常保洁质量标准

| 部 位 |  | 服 务 质 量 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 庭 院 内 | 道 路 | 一天清扫1遍，不间断巡回保洁，垃圾入箱，无死角 |
|  | 垃圾箱 | 外表一天擦1遍，桶内二天清刷1次 |
|  | 附属物 | 一天擦1遍、出现污渍及时清理 |
| 楼 宇 内 | 步梯间、电梯间、 地下室 | 地板一天拖1次不间断巡回保洁；扶手、装饰画及电梯口展板一天擦1遍；踢脚线一星期清扫1次；无积灰、杂物、痰迹、无蜘蛛网； |
|  | 门窗 | 窗台、窗槽、门一天擦1遍，门框一星期清扫1遍 |
|  | 灯具 | 灯具一季度擦1次 |
|  | 痰桶 | 垃圾每天收集1次，桶壁一天清洗2次，石子一天漂白、消毒1次，无污迹、痰渍 |
|  | 洗手液 | 根据使用情况及时添加、无空档 |
|  | 茶水间 | 热水器每天除垢1次，洁净、明亮，地面无积水、污渍 |
|  | 电梯轿箱 | 不间断巡视保洁，一周清洁1次，洁净、明亮、无污迹 |
|  | 设施、设备 | 表层干净，无积灰、无污迹、无蜘蛛网 |
|  | 墙 壁 | 无张贴物、无蜘蛛网、一年大清扫1次 |
|  | 走廊展板 | 一天擦1遍 |
|  | 附属物 | 电表箱、报箱、燃气单箱等一天清擦1次，干净，无积灰出现污渍及时处理 |
| 卫 生 间 | 便 池 | 每日消毒、洗刷1次，无积便，一星期除垢1次 |
|  | 洗手池、面板 | 每日除垢1遍，无积水，洁净、明亮，不间断巡回保洁 |
|  | 地 面 | 每日消毒1次，无积水，无污垢 |
|  | 玻璃镜子 | 无花痕、水渍、洁净明亮，一天全面保洁2次 |
|  | 水龙头、拖把池 | 每日除垢1次，洁净明亮无渍痕 |
|  | 隔断 | 每日清擦、除垢1次 |
|  | 纸篓 | 略低于纸篓口，达到95%更换 |
| 办公室 | 桌子、柜子、沙发 | 一天擦1遍，保洁后桌上物品不移位 |
|  | 地板、门窗 | 地板一天拖1遍，门窗一天擦1遍 |
|  | 饮水、茶具 | 饮用水一天更换1次，茶具一天清洗1次 |
|  | 垃圾篓 | 每天收集1次 |
| 会议室 | 地板 | 每日保洁1次，使用后及时保洁 |
|  | 桌子、凳子 | 每天擦1遍，使用后及时保洁 |
|  | 茶具 | 每天清洗1次，用前用后及时保洁 |
|  | 附属物 | 每天擦1遍 |
| 活动室 | 地板 | 每天拖1遍，不间断巡回保洁 |
|  | 桌子、凳子 | 每天擦1遍 |
|  | 活动器械 | 每天擦1遍并摆放整齐 |

（二）公共设施设备运行养护服务质量标准

| 工作内容 | 服 务 质 量 标 准 |
| --- | --- |
| 1.公共照明设施维修。 2.二次供水系统运行。 3.下水管网定期检查。 4.配合电梯维保。 | 1.认真做好设施设备的运行、检查、维修、保养等记录。 2.对照明及上下水设施进行定期检查维修。 3.对二次供水系统定期巡检，出现问题及时处理，水泵房干净整洁。 4.对雨、污水井、化粪池定期检查，需清疏时及时上报甲方。 5.设施设备标志齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范。 6.容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施。 7.配合电梯维保单位做好电梯维保和运行工作。 8.接报维修任务时，小修24小时修复，突发情况及时维修，私有部位根据实际情况约定时间维修。 |

（三）报价内容及投入人员

| 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用项目 |  |  | 数量 |  | 月费用（元） |  | 1年总费用（元） |  |
| 1 |  | 人工费用 | 物业经理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绿化养护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垃圾清运 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 企业管理费、利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本报价要包括服装及保洁用工具及物料等（不含洗手液、肥皂、大小垃圾袋、商务用卷纸、擦手纸）。